## mesacny
Mesačný protokol za |  |  | 8.2022
[7 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
Tech.jednotky | [6 empty] | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
EL denný (PDH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  | 50 |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL A (100% SPH) | [6 empty] | 30 |  | 200 |  | 100 |  | 400 |  | 60 |  | 20
EL B (97% SPH) | [6 empty] | 10 |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 10 |  | 10
EL 10min (95% DPH) | [10 empty] | 150
I (%) | [6 empty] | 30 |  | 20 |  | 10 |  | 20 |  | 40 |  | 30
N SPH <= EL A + I | [6 empty] | 331 |  | 331 |  | 331 |  | 331 |  | 331 |  | 331
N / % SPH > EL B + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 1 / 0,3 |  |  |  | 0 / 0,0 |  | 7 / 2,1 |  | 0 / 0,0
N / % SPH > EL A + I | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % PDH < EL PDH | [6 empty] | 12 / 38,7 |  | 12 / 38,7 |  | 12 / 38,7 |  | 12 / 38,7 |  | 12 / 38,7 |  | 12 / 38,7
N / % PDH > EL PDH | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N / % DPH > EL 10min + I | [10 empty] | 5 / 0,5
Vyhodnotenie dodrzania Emisných limitov | [6 empty] | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené |  | splnené
N / % platných SPH | [6 empty] | 331 / 99,4 |  | 331 / 99,4 |  | 331 / 99,4 |  | 331 / 99,4 |  | 331 / 99,4 |  | 331 / 99,4 |  | 331 / 100,0 |  | 331 / 100,0 |  | 333 / 100,0 |  | 333 / 100,0 |  | 331 / 100,0 |  | 333 / 100,0 |  | 333 / 100,0 |  | 331 / 99,4
N / % neplatných SPH (F) | [6 empty] | 2 / 0,6 |  | 2 / 0,6 |  | 2 / 0,6 |  | 2 / 0,6 |  | 2 / 0,6 |  | 2 / 0,6 |  | 2 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 2 / 0,6
N / % nahradených SPH (E) | [6 empty] | 14 / 3,8 |  | 14 / 3,8 |  | 14 / 3,8 |  | 14 / 3,8 |  | 14 / 3,8 |  | 14 / 3,8 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N platných PDH | [6 empty] | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12
N / % neplatných PDH (F) | [6 empty] | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
c-vážený priem. mg/m3< EL | [6 empty] | 0 |  | 11.3449 |  | 22.1765 |  | 104.8688 |  | 3.8875 |  | 1.0456
Množstvo ZL [kg]< EL | [6 empty] | 0.044275 |  | 6.1394 |  | 11.909 |  | 57.1849 |  | 2.0322 |  | 0.53515
Q spal. tis.[m3 ns]< EL | [6 empty] | 536.8829 |  | 536.8829 |  | 536.8829 |  | 536.8829 |  | 536.8829 |  | 536.8829
c-vážený priem. mg/m3> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns]> EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Množstvo ZL [kg] pri nezisteni udajov o dodrz. EL. | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] prietok pri nez. udajov o dodrz. EL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dátum | Stop | Chod | Nabeh | Zast. | ZmQ | UFS | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC |  | CO2 |  | O2 |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O | [5 empty] | Prietok
| - | "" | N | Z | Q | UFS | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | % |  | % |  | °C |  | kPa |  | % | [5 empty] | m3/h ns
2022-08-01 | 7.5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 13.7378 |  | 32.4198 |  | 63.5556 |  | 4.4625 |  | 0 |  | 4.0997 |  | 11.9466 |  | 83.2018 |  | 89.9569 |  | 11.7178 |  | 963.4505 |  | 95.3909 |  | 3079.6647
2022-08-02 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 18.7836 |  | 23.5817 |  | 113.7529 |  | 6.2047 |  | 0 |  | 4.2633 |  | 11.9609 |  | 94.3965 |  | 92.8135 |  | 12.7038 |  | 1011.4125 |  | 111.7842 |  | 3088.3353
2022-08-03 | 8 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 20.5582 |  | 21.5288 |  | 117.1117 |  | 8.7856 |  | 0.94536 |  | 4.4227 |  | 11.8794 |  | 103.7624 |  | 90.7824 |  | 13.1675 |  | 1031.7004 |  | 121.993 |  | 2852.2339
2022-08-04 | 6.5 | 16.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 10.0349 |  | 15.6877 |  | 132.0979 |  | 3.8151 |  | 0.92819 |  | 4.4954 |  | 11.8197 |  | 106.5643 |  | 90.1337 |  | 13.8865 |  | 1276.6549 |  | 125.2916 |  | 2832.8045
2022-08-05 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 10.6178 |  | 27.9022 |  | 103.9173 |  | 3.2838 |  | 1.1403 |  | 4.1904 |  | 12.3266 |  | 103.8734 |  | 92.5255 |  | 12.5364 |  | 1054.0039 |  | 123.0655 |  | 3065.7256
2022-08-06 | 8.5 | 14.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 18.5515 |  | 42.1034 |  | 103.2894 |  | 4.4097 |  | 2.0309 |  | 4.295 |  | 12.1144 |  | 105.078 |  | 90.1072 |  | 13.5304 |  | 1039.3549 |  | 124.4918 |  | 2997.6108
2022-08-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-08 | 15 | 8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 15.7084 |  | 30.6604 |  | 83.8871 |  | 3.4268 |  | 2.7365 |  | 4.6616 |  | 11.5052 |  | 88.4681 |  | 90.089 |  | 13.3476 |  | 956.7171 |  | 101.2031 |  | 2989.8542
2022-08-09 | 7 | 16.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.0328 |  | 16.625 |  | 141.7927 |  | 2.8768 |  | 1.2631 |  | 4.7723 |  | 11.4919 |  | 95.4833 |  | 89.8787 |  | 13.8414 |  | 1049.6338 |  | 113.0914 |  | 2813.6182
2022-08-10 | 6 | 16.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.5231 |  | 20.8182 |  | 115.7775 |  | 3.9075 |  | 1.191 |  | 4.4405 |  | 12.1195 |  | 106.6617 |  | 89.983 |  | 12.7494 |  | 1069.3937 |  | 126.6721 |  | 3047.233
2022-08-11 | 7 | 16 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6915 |  | 14.0312 |  | 108.1467 |  | 3.2879 |  | 1.1853 |  | 4.3895 |  | 12.0086 |  | 106.5447 |  | 89.9681 |  | 14.6915 |  | 1052.2857 |  | 127.8035 |  | 3084.9483
2022-08-12 | 7 | 15.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.9256 |  | 19.6458 |  | 126.7953 |  | 2.8796 |  | 0.92374 |  | 4.6101 |  | 11.671 |  | 106.0352 |  | 90.435 |  | 13.7855 |  | 1090.0788 |  | 126.484 |  | 2881.3189
2022-08-13 | 14 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 7.7872 |  | 41.0448 |  | 105.9758 |  | 2.6829 |  | 1.8949 |  | 4.5923 |  | 11.5638 |  | 106.6114 |  | 92.0131 |  | 13.1378 |  | 1060.5156 |  | 126.5336 |  | 3049.664
2022-08-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-21 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-22 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-27 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
2022-08-31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N |  | N
Suma | 449 | 166.5 | 6 | 6 | 0 | 0
Mes priemer | [6 empty] | 0 |  | 12.496 |  | 25.5041 |  | 109.675 |  | 4.1686 |  | 1.1866 |  | 4.4361 |  | 11.8673 |  | 100.5567 |  | 90.7238 |  | 13.258 |  | 1054.6002 |  | 118.6504 |  | 2981.9176
Náhradné hodnoty na výpočet hmotnostného toku | [6 empty] | TZL |  | SO2 |  | CO |  | NOx |  | HCl |  | TOC | [5 empty] | Teplota |  | Tlak | [7 empty] | Prietok
(Priemerna hodnota za rok 2021) | [6 empty] | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h |  | kg / h | [5 empty] | °C |  | kPa | [7 empty] | m3/h ns
[7 empty] | 0.006325 |  | 0.033653 |  | 0.071512 |  | 0.31776 |  | 0.007495 |  | 0.002091 | [5 empty] | 103.167 |  | 91.506 | [7 empty] | 3133.035
Hodnoty prepočítavacích koeficientov (ppm na mg/m3) | [8 empty] | 2.86 |  | 1.25 |  | 2.05 + dopočet NO2 * 1,0120 |  | 1.63 |  | 1.608
Hodnota referenčného O2 | [6 empty] | 11 %
Označenie PDH
F | neplatná PDH z dôvodu poruchy merania ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
Q | neplatná PDH z dôvodu výpadku technologie ( Počet neplatných SPH >= 6 alebo >= 1/3 počtu SPH ustálenej prevádzky )
N | nemeraná PDH (Počet SPH Ustálenej prevádzky = 0 )
platná PDH
G | PDH > EL
Vysvetlivky
[13 empty] | SPH | Stredná polhodinová hdonota
[13 empty] | EL A | Emisný limit A pre 100% SPH
[13 empty] | EL B | Emisný limit B pre 97% SPH
Prístup do systému: | [12 empty] | PDH | Priemerná denná hodnota z SPH
ecm administrator - konfiguračný prístup | [12 empty] | DPH | Priemerná denná hodnota z 10min priem.
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie | [12 empty] | I | Interval spoľahlivosti